夏茂收费站入口3道称台

基础修复项目
询 价 文 件
项目名称：夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
采购方式：询价采购
采 购 人：福建省三明高速公路有限公司    
2025年10月
询价公告
本询价项目 夏茂收费站入口3道称台基础修复项目 采购人为 福建省三明高速公路有限公司。该项目已具备询价条件，现对此项目进行询价采购，现欢迎合格报价人对该询价采购项目进行密封报价。

   询价项目内容：夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
	序号
	项目名称
	工程内容及清单
	施工地点
	单位
	数量
	最高限价(元)

	1
	夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
	详见附件1
	夏茂收费站
	项
	1
	27509.78


注：1.本项目报价包含人工、材料、设备吊装、运输、保险、装卸车费及税费等费用，交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用。成交人开具增值税普通发票。

成交人应负责项目实施的施工审批工作。

二、   报价人资格要求
（1）报价人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人。
（2）报价人应提供有效的营业执照复印件(若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件)；
（3）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；

（4）本采购项目采用  资格后审  方式对报价人的资格进行审查。
  最高限价
本项目最高限价为27509.78元。

  评审及定标原则
本次采购采用最低评审价法开展评标工作。在所有的文件符合或高于询价公告各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；若发现询价响应报价超过最高限价者，采购人有权取消其供应商资格，采购人将保留取消非正常性最低询价响应报价成交资格的权利。

施工期限、支付方式：本项目要求成交人在签订合同后30日内完成所有项目实施工作。项目完工后，试运行期3个月，经验收合格后支付到合同总价的97%， 剩余3%质保金在缺陷责任期12个月满后支付。

  报价文件的组成
（1）报价函文件

（2）报价人的营业执照复印件
（3）报价人认为需要提交的其他资料
注：报价文件包含营业执照复印件、报价函文件等资料，报价人必须将营业执照复印件、报价函文件等资料加盖公章后，统一封套方式密封报价，并在封口加盖报价人单位公章，否则为无效报价。
   报价文件递交截止时间及地点
截止时间：2025年 10 月 24日上午10时30分；递交地点：福建省三明高速公路有限公司（三明市三元区沪明新村198幢三明交通监控中心1407室）。

报价人可通过邮寄或自行送达方式递交报价文件。
开标时间和地点
开标时间2025年 10 月 24日上午10时30分。开标地点：福建省三明高速公路有限公司（三明市三元区沪明新村198幢三明交通监控中心14楼会议室）。

算术性修正原则：本项目不做算术性修正，以报价函总价金额（大写）为准。
询价公告及结果公示
本次询价公告媒体：本次询价公告、答疑及澄清在福建省高速公路集团门户网站（https://www.fjgsgl.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省高速公路集团集中采购平台（https://gsjc.fjetc.com/index）上发布。如有变更请报价人及时关注。
联系方式
采 购 人：福建省三明高速公路有限公司 

地址： 福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心14楼
联系电话：0598-8520632（工作时间）
联系人：揭工
十二、采购项目监督部门：

监督部门：福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司

电    话：0598-8520959（工作时间）
附件：

附件1：工程量清单及综合单价表
附件2：报价文件格式

                                              福建省三明高速公路有限公司 

                                                 2025年10月20日

附件1：

	工程量清单及综合单价表

	工程名称：夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	081201001001
	拆除路面
	项
	1.000
	4123.68
	4123.68

	1.1
	40104071
	液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎物钢筋混凝土构筑物)
	m3
	9.057
	168.60
	1527.01

	1.2
	40101154
	机械装石方(挖掘机装车 石渣)
	m3
	12.765
	10.06
	128.42

	1.3
	40101160T
	自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距30km以内)
	m3
	12.765
	167.38
	2136.61

	1.4
	40101034T
	人工挖运淤泥流砂(人工运淤泥流砂 运距100m以内)
	m3
	6.708
	49.44
	331.64

	2
	050402002001
	现浇混凝土路面
	m2
	30.190
	180.51
	5449.60

	2.1
	40203041T
	水泥混凝土路面(厚度30cm)
	m2
	30.190
	145.22
	4384.19

	2.2
	40203050
	水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 其他钢筋)
	t
	0.199
	5354.28
	1065.50

	3
	040307007001
	其他钢构件
	项
	1.000
	3715.00
	3715.00

	3.1
	40408014
	钢轨枕、钢支架(角钢支架)
	t
	0.118
	8745.42
	1031.96

	3.2
	30113087
	零星金属构件(零星小型金属结构件 制作 金属结构件单体重量 50kg以内)
	kg
	59.600
	26.38
	1572.25

	3.3
	30301026T
	支座制作(支座每件重量80kg以内)
	t
	0.096
	11570.74
	1110.79

	4
	040702001003
	汽车衡(安装)
	项
	1.000
	5695.19
	5695.19

	4.1
	30205013
	汽车衡安装(汽车衡≤50t)
	台
	1.000
	4394.55
	4394.55

	4.2
	30603016
	称重装置(称重传感器(称重量)10～50t)
	台
	4.000
	109.71
	438.84

	4.3
	30603018
	称重装置(称重显示装置)
	台
	1.000
	861.80
	861.80

	5
	040702001004
	汽车衡(拆除)
	项
	1.000
	2416.67
	2416.67

	5.1
	30205013T
	汽车衡安装(汽车衡≤50t)
	台
	1.000
	2197.27
	2197.27

	5.2
	30603016T
	称重装置(称重传感器(称重量)10～50t)
	台
	4.000
	54.85
	219.40

	6
	040205012001
	隔离护栏
	m
	1.000
	5417.74
	5417.74

	6.1
	40107040
	施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 砖基础 高2.5m)
	m
	41.000
	132.14
	5417.74

	工程直接费
	26817.88

	措施费
	691.90 

	合计
	27509.78 


附件2：报价文件格式

报价文件

项 目 名 称：夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
         报价人名称 ：                                
         日      期 ：                               
一．报价函：
报 价 函
福建省三明高速公路有限公司：
在研究贵公司的询价文件后，我们愿意以合理的价格、优惠的条件和良好的服务，总价下浮    % 系数，按人民币（大写）                 元整（¥       元）的响应报价总价，本项目报价包含人工、材料、设备吊装、运输、保险、装卸车费及税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用。

我司承诺，在签订合同后30日内完成全部工程项目，所提供的材料、施工质量符合国家标准及其它相关行业标准和规范要求，提供完工资料。同意项目完工后，试运行期3个月，经验收合格后支付到合同总价的97%， 剩余3%质保金在缺陷责任期12个月满后支付。

	项目
	项目名称
	单位
	数量
	下浮系数（%）
	报价（元）
	最高限价（元）

	1
	夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
	项
	1
	
	
	27509.78

	4
	合计
	报价总价人民币（大写）：
	　

	5
	最高限总价（大写）：贰万柒仟伍佰零玖元柒角捌分整（¥27509.78元）


说明：1.报价不得超过最高限总价。

      2.下浮系数及报价保留小数点后两位。
报价单位（盖章）：
联系人：

电 话：

日 期：
报价清单

	工程名称：夏茂收费站入口3道称台基础修复项目
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价(元)
	合价(元)
	综合下浮系数
	下浮后综合单价(元)
	下浮后合价(元)

	1
	081201001001
	拆除路面
	项
	1.000
	4123.68
	4123.68
	0.00%
	
	

	1.1
	40104071
	液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎物钢筋混凝土构筑物)
	m3
	9.057
	168.60
	1527.01
	
	0.00 
	0.00 

	1.2
	40101154
	机械装石方(挖掘机装车 石渣)
	m3
	12.765
	10.06
	128.42
	
	0.00 
	0.00 

	1.3
	40101160T
	自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距30km以内)
	m3
	12.765
	167.38
	2136.61
	
	0.00 
	0.00 

	1.4
	40101034T
	人工挖运淤泥流砂(人工运淤泥流砂 运距100m以内)
	m3
	6.708
	49.44
	331.64
	
	0.00 
	0.00 

	2
	050402002001
	现浇混凝土路面
	m2
	30.190
	180.51
	5449.60
	
	
	

	2.1
	40203041T
	水泥混凝土路面(厚度30cm)
	m2
	30.190
	145.22
	4384.19
	
	0.00 
	0.00 

	2.2
	40203050
	水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 其他钢筋)
	t
	0.199
	5354.28
	1065.50
	
	0.00 
	0.00 

	3
	040307007001
	其他钢构件
	项
	1.000
	3715.00
	3715.00
	
	
	

	3.1
	40408014
	钢轨枕、钢支架(角钢支架)
	t
	0.118
	8745.42
	1031.96
	
	0.00 
	0.00 

	3.2
	30113087
	零星金属构件(零星小型金属结构件 制作 金属结构件单体重量 50kg以内)
	kg
	59.600
	26.38
	1572.25
	
	0.00 
	0.00 

	3.3
	30301026T
	支座制作(支座每件重量80kg以内)
	t
	0.096
	11570.74
	1110.79
	
	0.00 
	0.00 

	4
	040702001003
	汽车衡(安装)
	项
	1.000
	5695.19
	5695.19
	
	
	

	4.1
	30205013
	汽车衡安装(汽车衡≤50t)
	台
	1.000
	4394.55
	4394.55
	
	0.00 
	0.00 

	4.2
	30603016
	称重装置(称重传感器(称重量)10～50t)
	台
	4.000
	109.71
	438.84
	
	0.00 
	0.00 

	4.3
	30603018
	称重装置(称重显示装置)
	台
	1.000
	861.80
	861.80
	
	0.00 
	0.00 

	5
	040702001004
	汽车衡(拆除)
	项
	1.000
	2416.67
	2416.67
	
	
	

	5.1
	30205013T
	汽车衡安装(汽车衡≤50t)
	台
	1.000
	2197.27
	2197.27
	
	0.00 
	0.00 

	5.2
	30603016T
	称重装置(称重传感器(称重量)10～50t)
	台
	4.000
	54.85
	219.40
	
	0.00 
	0.00 

	6
	040205012001
	隔离护栏
	m
	1.000
	5417.74
	5417.74
	
	
	

	6.1
	40107040
	施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 砖基础 高2.5m)
	m
	41.000
	132.14
	5417.74
	
	0.00 
	0.00 

	工程直接费
	26817.88
	
	
	0.00 

	措施费(工程直接费*0.0258)
	691.90 
	
	
	0.00 

	合计(工程直接费+措施费)
	27509.78 
	
	
	0.00 


说明：报价人仅需填写下浮系数，不得修改其它参数。

二．法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证：

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，已完成三证合一的仅提供具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件即可，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）
三．其它材料：
(报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交)
